**附件1：**

**心理测评系统需求**

1. 系统由临床量表测评中心、社会化团体测评中心两部分构成
2. 系统支持院内服务器与云服务器双部署
3. 支持按照部门/科室、医生搜索、完成情况、医嘱时间进行搜索
4. 被试者支持姓名、全拼、首字母查找
5. 被试者支持名单导出
6. 支持被试者增删改
7. 选取被试者后支持显示所有做过的评估记录
8. 被试者评估记录支持单量表、多量表搜索、是否打印以及测试时间搜索
9. 列表支持自定义显示字段、支持标题栏排序、字段顺序调整功能
10. 支持报告时间修改、分值修改、报告修改等功能
11. 支持查看报告、下载报告、打印报告功能
12. 支持对接HIS系统自动获取医嘱
13. 支持部门/科室、医生搜索、完成情况、医嘱时间进行搜索
14. 支持临床个人报告
15. 支持临床个人对比报告
16. 支持临床个人续打报告
17. 支持临床整体报告：对院内使用过某量表的所有人进行整体分析
18. 支持自动产生个人心理画像报告，心理画像报告将多量表测评结果整合为1个整体报告
19. 心理画像报告采用漫画形式，涵盖测评目的、健康说明、温馨建议、申明
20. 支持自动产生团体体检报告，团体体检报告包括背景与目标、风险预警、风险处置、温馨建议、申明环节
21. 支持个人心理画像的模板管理
22. 支持团体报告的模板管理
23. 系统支持心理画像的公共因子设定
24. 系统支持团体报告的公共因子设定（提供系统截图）
25. 支持通过测评方案管理设定该方案包含的量表
26. 支持通过测评方案管理设定该方案的预警规则
27. 支持通过测评方案管理设定体检完成后是否允许个人查看报告
28. 系统支持受测单位协作端，受测单位可通过协作端自行导入名单、管理测评进度、查看报告
29. 移动终端屏幕尺寸<=10英寸
30. 移动终端同时支持量表测评与心率变异性分析
31. 支持心率变异性自动分析功能
32. 支持自主神经系统自动分析功能
33. 支持心率上限、下限自主设定和实时告警功能
34. 支持血氧饱和度连续监测分析
35. 心率变异性模块采样频率不低于200HZ
36. 全院内网电脑均能登录系统
37. 配备固定终端至少3台，移动终端至少1台，分析终端1台
38. 对接医院his系统同步医嘱信息
39. 支持互联网手机、平板电脑扫码使用
40. 系统包含临床常用量表总数至少300个，可随时查看量表内容，对测评报告可设置预警值，内容可编辑，测评报告图文展示，同一患者先后测评结果可对比。
41. 系统可在门诊、住院、体检使用，有团体测评功能，在使用中不限制使用终端数量。