成都市双流区第一人民医院（四川大学华西空港医院）

计量器具检定（校准）、检测服务采购需求

**一、服务内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 服务期限 |
| 1 | 全院计量器具检定、校准、检测服务 | 批 | 1 | 3年 |

**★二、计量器具清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单价** | **备注** | **周期** |
| 1 | 台式血压计（血压表） | 不收费 | 强检 | 6个月 |
| 2 | 压力表 | 不收费 | 强检 | 6个月 |
| 3 | 真空表 | 不收费 | 强检 | 6个月 |
| 4 | X线诊断系统（DR，C臂等） | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 5 | X射线计算机断层摄影装置（CT） | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 6 | 电子血压计（含动态） | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 7 | 多参数监护仪 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 8 | 心电图机（含动态） | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 9 | 脑电图仪 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 10 | 电脑验光仪 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 11 | 角膜曲率计 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 12 | 综合验光仪 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 13 | 焦度计 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 14 | 压陷式眼压计 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 15 | 非接触式眼压计 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 16 | 医用电子体温计(接触式) | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 17 | 红外耳温计 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 18 | 听力计 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 19 | 双能X射线骨密度仪 | 不收费 | 强检 | 1年 |
| 20 | 镜片箱232型 | 不收费 | 强检 | 2年 |
| 21 | 镜片箱266型 | 不收费 | 强检 | 2年 |
| 22 | 浮标式氧气吸入器 | 50 | 非强检 | 6个月 |
| 23 | 墙式吸入器 | 35 | 非强检 | 6个月 |
| 24 | 超声骨密度仪 | 700 | 非强检 | 1年 |
| 25 | 眼科A型超声测量仪 | 700 | 非强检 | 1年 |
| 26 | 输液泵 | 300（每增加1通道加100） | 非强检 | 1年 |
| 27 | 医用注射泵 | 300（每增加1通道加100） | 非强检 | 1年 |
| 28 | 电动吸引器（吸痰器等） | 200 | 非强检 | 1年 |
| 29 | 呼吸机 | 800 | 非强检 | 1年 |
| 30 | 心肺复苏机 | 1000 | 非强检 | 1年 |
| 31 | 气腹机 | 1100 | 非强检 | 1年 |
| 32 | 麻醉机 | 1200 | 非强检 | 1年 |
| 33 | 血液透析机 | 1400 | 非强检 | 1年 |
| 34 | 肺功能仪 | 800 | 非强检 | 1年 |
| 35 | 瞳距仪 | 260 | 非强检 | 1年 |
| 36 | 裂隙灯显微镜 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 37 | 原子吸收多元素分析仪（医用） | 1500（二元素1500，五元素和七元素1200） | 非强检 | 1年 |
| 38 | 化学需氧量测定仪 | 1500 | 非强检 | 1年 |
| 39 | 可调移液器 | 100（8通道800,12通道1200） | 非强检 | 1年 |
| 40 | 血液黏度计（血流变分析仪） | 1000 | 非强检 | 1年 |
| 41 | 微量分光光度计 | 800 | 非强检 | 1年 |
| 42 | 凝胶成像仪 | 2000 | 非强检 | 1年 |
| 43 | 平板电泳仪 | 300 | 非强检 | 1年 |
| 44 | 电子天平 | 400（按照天平级别和称量范围单价分别为300，400） | 非强检 | 1年 |
| 45 | 温湿度表 | 40（指针式） | 非强检 | 1年 |
| 46 | 数显温湿度计（表） | 80（数字式） | 非强检 | 1年 |
| 47 | 数字式温湿度计/温湿度记录仪 | 300（高精度） | 非强检 | 1年 |
| 48 | 在线温度测量系统 | 200(每个探头200，以探头数量计费) | 非强检 | 1年 |
| 49 | 非接触式电子体温计（红外额温枪） | 300 | 非强检 | 1年 |
| 50 | 温度测量系统，3点 | 600 | 非强检 | 1年 |
| 51 | 温度测量系统，单点 | 200 | 非强检 | 1年 |
| 52 | 普通玻璃液体温度计 | 40（精密温度计90） | 非强检 | 1年 |
| 53 | 数字温度计/数显测温仪（单通道） | 200（按照每个通道报价） | 非强检 | 1年 |
| 54 | 负压救护车医疗舱 | 3000 | 非强检 | 1年 |
| 55 | 移动生物检测实验舱 | 3000 | 非强检 | 1年 |
| 56 | 高压氧气治疗舱 | 3000 | 非强检 | 1年 |
| 57 | 放射治疗设备（医用电子加速器、医用γ射线后装近距离治疗辐射源等） | 5000 | 非强检 | 1年 |
| 58 | 运动平板仪 | 780 | 非强检 | 1年 |
| 59 | 空气消毒机 | 300 | 非强检 | 1年 |
| 60 | 冰柜 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 61 | 冰箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 62 | 病理冷藏标本柜 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 63 | 超低温保存箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 64 | 除颤仪 | 500 | 非强检 | 1年 |
| 65 | 大型蒸汽灭菌器 | 3000 | 非强检 | 1年 |
| 66 | 电解质分析仪 | 1200 | 非强检 | 1年 |
| 67 | 电热恒温干燥箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 68 | 电热恒温培养箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 69 | 电热恒温水浴锅 | 200 | 非强检 | 1年 |
| 70 | 电子台秤 | 180 | 非强检 | 1年 |
| 71 | 电子台秤 | 360 | 非强检 | 1年 |
| 72 | 电子体重秤 | 180 | 非强检 | 1年 |
| 73 | 电子婴儿秤 | 120 | 非强检 | 1年 |
| 74 | 全电子地上衡 | 910 | 非强检 | 1年 |
| 75 | 台秤（儿保） | 34 | 非强检 | 1年 |
| 76 | 体重秤 | 100 | 非强检 | 1年 |
| 77 | 机械体重秤 | 100 | 非强检 | 1年 |
| 78 | 婴儿体重秤(<=60公斤) | 80 | 非强检 | 1年 |
| 79 | 电子身高体重仪 | 360 | 非强检 | 1年 |
| 80 | 电子体重秤150公斤 | 160 | 非强检 | 1年 |
| 81 | 电子体重秤200公斤 | 180 | 非强检 | 1年 |
| 82 | 电子体重秤300-1t | 360 | 非强检 | 1年 |
| 83 | 定量移液器 | 100 | 非强检 | 1年 |
| 84 | 多普勒胎心仪 | 300 | 非强检 | 1年 |
| 85 | 二氧化碳培养箱 | 600 | 非强检 | 1年 |
| 86 | 干式恒温器 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 87 | 高频电刀 | 800 | 非强检 | 1年 |
| 88 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 2000 | 非强检 | 1年 |
| 89 | 核酸提取仪 | 1500 | 非强检 | 1年 |
| 90 | 恒温恒湿培养箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 91 | 恒温箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 92 | 恒温循环解冻箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 93 | 化学发光免疫分析仪 | 2000 | 非强检 | 1年 |
| 94 | 免疫微柱孵育器 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 95 | 洁净工作台 | 800 | 非强检 | 1年 |
| 96 | 可调移液器 | 100 | 非强检 | 1年 |
| 97 | 可调移液器（8道） | 800 | 非强检 | 1年 |
| 98 | 冷库 | 4000 | 非强检 | 1年 |
| 99 | 立式灭菌器 | 600 | 非强检 | 1年 |
| 100 | 麦氏细菌浊度计 | 500 | 非强检 | 1年 |
| 101 | 酶标分析仪 | 500 | 非强检 | 1年 |
| 102 | 尿液分析仪 | 500 | 非强检 | 1年 |
| 103 | 清洗消毒器 | 1000 | 非强检 | 1年 |
| 104 | 全自动尿沉渣分析仪 | 1500 | 非强检 | 1年 |
| 105 | 全自动生化分析仪 | 1000 | 非强检 | 1年 |
| 106 | 全自动细菌分支杆菌培养监测系统 | 200 | 非强检 | 1年 |
| 107 | 生化培养箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 108 | 生物安全柜 | 1500 | 非强检 | 1年 |
| 109 | 生物显微镜 | 300 | 非强检 | 1年 |
| 110 | 时间分辨荧光免疫仪 | 1000 | 非强检 | 1年 |
| 111 | 聚合酶链反应分析仪（PCR仪） | 2000（定性检测(只测温度)） | 非强检 | 1年 |
| 112 | 聚合酶链反应分析仪（PCR仪） | 4000（定量+定性检测(温度和化学)） | 非强检 | 1年 |
| 113 | 数显温湿度表 | 80 | 非强检 | 1年 |
| 114 | 数字温度计 | 200 | 非强检 | 1年 |
| 115 | 胎儿监护仪 | 300 | 非强检 | 1年 |
| 116 | 温湿度表 | 40 | 非强检 | 1年 |
| 117 | 温湿度记录仪 | 300 | 非强检 | 1年 |
| 118 | 血细胞分析仪 | 500 | 非强检 | 1年 |
| 119 | 血小板保存箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 120 | 血氧仪 | 100 | 非强检 | 1年 |
| 121 | 血液运输箱 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 122 | 医用超声诊断仪超声源 | 500 | 非强检 | 1年 |
| 123 | 医用磁共振成像系统 | 5000 | 非强检 | 1年 |
| 124 | 医用激光源 | 300 | 非强检 | 1年 |
| 125 | 医用离心机 | 300 | 非强检 | 1年 |
| 126 | 婴儿辐射保暖台 | 400 | 非强检 | 1年 |
| 127 | 婴儿培养箱 | 800 | 非强检 | 1年 |
| 128 | 智能温度采集器 | 200 | 非强检 | 1年 |
| 129 | 普通玻璃量具（量筒，单标线移液管，分度吸量管等） | 40 | 非强检 | 3年 |
| 130 | 测听室 | 2600 | 非强检 | 3年 |

**1.若清单有增加，收费单价应不高于市场现行收费标准\*折扣率。**

**2.合同履行期间根据国家最新标准，涉及新增的强检不收费项目应纳入强检不收费项目清单中，按照国家规定的强检不收费处理。**

**3.合同履行期间根据国家最新标准，强检不收费项目清单中涉及移出国家强检不收费项目的，按照清单外的投标折扣处理。**

**4.本项目检测数量，以采购人实际检测数量结算。**

**三、服务要求**

★1.供应商具有由市级及以上市场监督管理局（原质量技术监督局）颁发的法定计量检定机构计量授权证书。

▲2.检测单位对检测项目应配备经考核合格的标准检测器具（提供计量标准考核证书）；对于量大的项目如环境试验设备（温度、湿度）项目、医用超声项目，多参数监护仪、医用输液泵、注射泵项目、氧气吸入器项目应具有五套以上标准器具**（提供计量标准考核证书）**。

▲3.检测单位对非量大的项目每类检测项目应配备具有资质的专业技术人员2人以上**。**在签订合同前将相关证明文件提供给采购人查验。**（提供承诺函原件，加盖投标人鲜章）**对于量大的项目如环境试验设备（温度、湿度）项目、医用超声项目，多参数监护仪、医用输液泵、注射泵项目、氧气吸入器项目，每类检测项目应配备具有资质的专业技术人员各5人以上。在签订合同前将相关证明文件提供给采购人查验。**（提供承诺函原件，加盖投标人鲜章）**

▲4.检测单位自身需具备能覆盖采购人所需检测项目90%以上的检测资质和能力；并提供检测项目的社会公用计量标准证书。

▲5.检测单位具备面向客户端的管理模式，确保客户可实时查询相关计量器具检定时间、电子证书查询、电子证书下载、效期预警、计量器具统计等相关功能。

▲6.医院提出检测需求后5个工作日内进行及时检测并出具符合国家相关规定的检测报告，出具相关检测报告后由中标方将报告送到甲方指定地点。需要送检的计量器具由中标方安排上门收取并及时返还。

▲7.采购人需进行检测的设备，可在采购人所在地进行检测的，接采购人通知后5个工作日内到现场进行检测；需外送其它地点(实验室)进行检测的，接到采购人通知后5个工作日内上门取件，并在检测完成后将设备送回采购人所在地，每月提供至少两次以上上门取件服务。检测完成后5个工作日内须出具符合国家相关规定的检测报告。

**四、商务要求**

★1.服务期限：总服务期限为三年，合同一年一签，经考核合格后，签订下一年度合同。