**附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **瓶身充装量** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计金额（元）** | **备注** |
| 1 | 七氟丙烷钢瓶检测 | QMP150/5.3-ZTQ | 115Kg | 瓶 | 18 |  |  | 含人工拆装及搬运费用（往返） |
| 2 | QMP150/4.2-ZTQ-I | 156Kg | 瓶 | 5 |  |  |
| 3 | QMP150/2.5-ZY | 133Kg | 瓶 | 2 |  |  |
| 4 | QMP150/2.5-ZY | 153Kg | 瓶 | 2 |  |  |
| 5 | QMP150/2.5-ZY | 152Kg | 瓶 | 2 |  |  |
| 6 | QMP150/2.5-ZY | 133Kg | 瓶 | 2 |  |  |
| 7 | QMP120/4.2-ZTQ | 120Kg | 瓶 | 10 |  |  |
| 8 | QMP90/4.2-ZTQ-I | 90Kg | 瓶 | 15 |  |  |
| 9 | QMP70/2.5-ZY | 48Kg | 瓶 | 1 |  |  |
| 10 | 氮气瓶检测 | DQ90N-ZTQ | / | 瓶 | 2 |  |  |
| 11 | 七氟丙烷钢瓶充装 | QMP150/5.3-ZTQ | 115Kg | 瓶 | 18 |  |  |
| 12 | QMP150/4.2-ZTQ-I | 156Kg | 瓶 | 5 |  |  |
| 13 | QMP150/2.5-ZY | 133Kg | 瓶 | 2 |  |  |
| 14 | QMP150/2.5-ZY | 153Kg | 瓶 | 2 |  |  |
| 15 | QMP150/2.5-ZY | 152Kg | 瓶 | 2 |  |  |
| 16 | QMP150/2.5-ZY | 133Kg | 瓶 | 2 |  |  |
| 17 | QMP120/4.2-ZTQ | 120Kg | 瓶 | 10 |  |  |
| 18 | QMP90/4.2-ZTQ-I | 90Kg | 瓶 | 15 |  |  |
| 10 | QMP70/2.5-ZY | 48Kg | 瓶 | 1 |  |  |
| 20 | 氮气瓶充装 | DQ90N-ZTQ | / | 瓶 | 2 |  |  |
| 总价（元）： |  |

**七氟丙烷钢瓶和氮气启动瓶检测、充装项目分项报价明细表**