## 耗材
附件1
成都市双流区第一人民医院（四川大学华西空港医院）挂网耗材信息市场调查明细表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 使用科室 | 耗材用途
1 | TIPS覆膜支架系统 GORE VIATORR TIPS Endoprosthesis | 覆膜支架直径8mm，支架覆膜部分长度5cm，支架未覆膜部分长度2cm；覆膜支架直径8mm，支架覆膜部分长度6cm，支架未覆膜部分长度2cm；覆膜支架直径8mm，支架覆膜部分长度7cm，支架未覆膜部分长度2cm；覆膜支架直径8mm，支架覆膜部分长度8cm，支架未覆膜部分长度2cm | 套 | 消化内科 | 用于肝硬化导致的门静脉高压消化道出血，在肝实质内建立门静脉与肝静脉通道，缓解门静脉压力
2 | 经颈静脉肝内穿刺器械Transjugular Liver Access Set | 经颈静脉肝内穿刺器械由通芯针、导管、加硬套管、扩张器、导引器和导丝组成，不同型号中所包含的组件不同。通芯针、加硬套管:304不锈钢;导引器、导管:特氟隆(聚四氟乙烯);扩张器:聚乙烯;接头:聚碳酸酯;导丝:芯丝、绕丝和安全丝:304不锈钢 | 套 | 消化内科 | 用于TIPS支架手术经颈静脉穿刺
3 | 医用胶 | 0.5ml／支、栓塞型 | 支 | 消化内科 | 用于胃静脉曲张的栓塞治疗
4 | 不透射线骨水泥RADIOPAQUE BONE CEMENT | 20g粉末、10ml液体；该产品为丙烯酸类骨水泥，由粉剂与液剂两部分组成。粉 剂包括: 58.3%甲基丙烯酸甲脂-苯乙烯共聚物、11.7%甲基丙烯酸甲酯、30%硫酸 钡；液剂包括: 97.4% 甲基丙烯酸甲酯、2.6%N,N 二甲基苯胺、75±15ppm 对苯 二酚。灭菌包装。 | 包 | 骨科 | 用于胸腰椎压缩骨折