## 发采购办
附件1
包号 | 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 使用科室 | 耗材用途
1 | 1 | 一次性使用病毒采样管 | 管径:16.3 ±0.5，管高：103 ±2，管口为螺纹结构， 以上单位为mm,均为中间位置尺寸范围，3ml液体，含胍盐，灭活型。配套采样咽拭子并根据医院需求提供鼻拭子（咽拭子：头到杆部3cm处有折断点，可单手操作折断的植绒拭子，拭子头材质为植绒，绒毛密集。不能含棉花、竹、木的成分。鼻拭子：头到杆部8cm处有折断点，可单手操作折断的植绒拭子，拭子头材质为植绒，绒毛密集。不能含棉花、竹、木的成分），采样拭子提供无菌检验报告 | 套 | 检验科 | 新冠病毒核酸采集用，不需要设备
| 2 | 一次性使用病毒采样管 | 管径:16.3 ±0.5，管高：103 ±2，管口为螺纹结构， 以上单位为mm,均为中间位置尺寸范围，6ml液体，含胍盐，灭活型。配套采样咽拭子并根据医院需求提供鼻拭子（咽拭子：头到杆部3cm处有折断点，可单手操作折断的植绒拭子，拭子头材质为植绒，绒毛密集。不能含棉花、竹、木的成分。鼻拭子：头到杆部8cm处有折断点，可单手操作折断的植绒拭子，拭子头材质为植绒，绒毛密集。不能含棉花、竹、木的成分），采样拭子提供无菌检验报告 | 套 | 检验科 | 新冠病毒核酸采集用，不需要设备
| 3 | 一次性使用病毒采样管 | 灭活型，总容积为20-30ml，一套包含采样管1支+12ml保存液+20根拭子，采样拭子提供无菌检验报告 | 套 | 检验科 | 新冠病毒核酸采集用，不需要设备